Утверждаю

М.Ю. Калягин_____________

Руководство оператора

Программное обеспечение для обнаружения дефектов поверхностей нагрева

Котлов

Москва 2020

Содержание

- Общее описание программы

- Запуск программы

- Описание интерфейса программы

- Одиночный анализ

- Групповой анализ

- База данных изображений

- Требования к ПК

- Общее описание программы

Программное обеспечение предназначено для анализа и поиска дефектов поверхностей нагрева котельного оборудования на изображениях,  определяется положение дефектов и их класс. Взаимодействие пользователя с программой осуществляется с помощью графического интерфейса.

В режиме «Анализ» пользователю видны окно отображения картинки, и боковая панель управления, где он может выбрать тип сети, с помощью которой производится поиск, порог принятия решения, а также выбрать изображения для анализа из файловой системы ПК. Выбрать файлы можно двумя способами: одиночное изображение и папка с изображениями. Программа воспринимает только форматы *.png и *.jpg.

После задания параметров, выбора изображений и нажатия на кнопку «Анализ» внизу боковой панели, программа начинает процесс поиска дефектов. В случае одиночного изображения результат поиска отображается в окне. Найденные

цели отмечаются зеленой рамкой. Рядом с рамкой подписывается класс объекта и степень уверенности сети в процентах. В случае анализа из папки программа в цикле перебирает все изображения в ней и выводит результат для каждого изображения, чтобы пользователь мог визуально оценить качество работы. После завершения множественного анализа программа генерирует отчет в формате pdf с результатами и сохраняет его в папку reports.

Отчет состоит из последовательности страниц, на каждой из которых расположено название файла с изображением, названия классов найденных дефектов, а также два изображения: исходное и с результатами поиска. После страниц с изображениями идет сводная таблица, в которой для каждого найденного дефекта указаны номер страницы, имя файла с исходным изображением, класс дефекта и степень уверенности. Для генерации pdf файла используется библиотека LibHaru.

В режиме «БД Дефектов» пользователь может просматривать изображения, соответствующие разным классам дефектов, а также добавлять или удалять их из файловой системы во внутреннюю папку с датасетом, разбитым по классам. В будущем в данном режиме будет добавлена возможность разметки изображений.

Поиск дефектов производится с помощью нейросети-детектора. В данный момент представлены несколько вариантов сетей, обученных на одном датасете, подготовленном для данной задачи. Среди них YOLOv4, обученная в фреймворке darknet, и запускаемая с помощью OpenCV, а также сети DetectoRS и DCN, обученные и запускаемые в фреймворке MMDetection, который основан на PyTorch.

Для анализа с помощью DetectoRS и DCN на компьютере должна быть видеокарта NVIDIA, поддерживающая параллельные вычисления с помощью CUDA, а также должен быть установлен графический драйвер NVIDIA последней версии.

Сеть YOLO, запускаемая в OpenCV не требует наличия GPU, но в случае, когда подходящая видеокарта и драйвер имеются, OpenCV будет использовать GPU для запуска сети.

Для увеличения быстродействия на CPU, библиотека OpenCV была собрана с использованием реализации операций линейной алгебры из библиотеки Intel MKL.

Для удобства запуска сетей из разных фреймворков часть программы, производящая вычисления, была вынесена в отдельный процесс и реализована на языке Python.Последовательности команд для сборки OpenCV и окружения для Python включены в папку с исходным кодом программы.

Часть программы, отвечающая за графический интерфейс и взаимодействие с пользователем написана на C++ с использованием библиотеки пользовательского интерфейса GTKmm 3.0.

Структура папок проекта программы представлена ниже:

- engine – исходные коды процесса, в котором запускается вычисление сетей

  - src/engine.py, src/engine.bat – скрипт на Python, в котором производится соединение с процессом интерфейса и запускаются сети

  - networks – файлы моделей сетей

- gui – исходные коды пользовательского интерфейса

  - src, include – исходный код на C++

  - layout – разметка интерфейса, созданная с помощью программы GLADE

  - cmake – скрипты для CMake для компиляции разметки и поиска зависимостей

  - 3rdparty – сторонние библиотеки, собираемые вместе с проектом (в данный момент только libharu)

- src, include – программа-лаунчер на C++

- build_opencv.bat, build_pytorch.bat – пример сборки OpenCV и окружения для Python

Более подробно структуру проекта можно понять, читая файлы CMakeLists.txt

Сборка программы осуществляется под управлением CMake, и в данный момент реализована только для платформы Windows 10 64 бит, однако может быть настроена и для других платформ (Linux, Mac OS)

Вместе со всеми зависимостями (OpenCV, CUDA, PyTorch, файлы весов сетей) в распакованном виде программа занимает 10 ГБ. Также перед запуском требуется установить VC Runtime 14 и графический драйвер NVIDIA, если они еще не установлены. Они включены в архив с программой и также распространяются свободно, и могут быть загружены с официального сайта.

Все используемые библиотеки, фреймворки и сети являются проектами с открытым исходным кодом с лицензией, допускающей использование в коммерческих целях без согласования с правообладателями. Ссылки на источники приведены ниже:

GTKmm: https://developer.gnome.org/gtkmm-tutorial/stable/sec-gtkmm.html.en

OpenCV: https://opencv.org/

MMDetection: https://github.com/open-mmlab/mmdetection

PyTorch: https://pytorch.org/

LibHaru: https://github.com/libharu/libharu

Intel MKL: https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/math-kernel-library.html

NVIDIA CUDA Toolkit: https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit

YOLOv4: https://arxiv.org/pdf/2004.10934.pdf, https://github.com/AlexeyAB/darknet

DetectoRS: https://github.com/open-mmlab/mmdetection/tree/master/configs/detectors

DCN: https://github.com/open-mmlab/mmdetection/tree/master/configs/dcn

- Запуск программы

Для запуска приложения необходимо запустить программу “Проводник” Windows и перейти в папку MAI-CV-DESKTOP, после чего запустить исполняемый файл - MAI-CV-DESKTOP.exe как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура каталога приложения MAI-CV-DESKTOP

После запуска на экране компьютера отобразится оконный интерфейс приложения, показанный на рисунке 2.

- Описание интерфейса программы

Оконный интерфейс программы состоит из горизонтального меню рисунок 2 поз.1, вкладки выбора типа сети поз.2, слайдбара для выбора порога принятия решения поз.3, выпадающего меню выбора типа анализа - поз.4, адресной строки выбора пути к анализируемому файлу – поз. 5 (или папке с анализируемыми файлами в случае группового анализа), чекбоксов с выбором отображения вспомогательной информации -поз.6, кнопки “Анализ” – поз.7 и рабочего поля программы в котором отображаются анализируемое изображение и результат анализа – поз. 8.

Рисунок 2. Интерфейс программы

- Одиночный анализ

При одиночном анализе происходит поиск дефектов на одном изображении. Для запуска этого режима необходимо в выпадающем меню “Тип анализа” выбрать опцию “одиночный”, рисунок 3а.

Рисунок 3. Выбор типа анализа

После этого осуществить загрузку изображения в рабочую область программы, щёлкнув кнопкой мыши на строке “Путь к изображению”, рисунок 3 “б”, после этого в окне “проводника” выбрать изображения для анализа - рисунок 4.

Рисунок 4. Загрузка изображения для одиночного анализа

Выбранное изображение отобразится в рабочем поле программы – рисунок 5.

Рисунок 5. Общий вид программы с загруженным изображением

После появления исследуемого изображения в рабочем поле программы необходимо выбрать тип сети для анализа и порог принятия решения – рисунок 5 поз.1 и нажать на кнопку “Анализ” – рисунок 5 поз.2. После этого изображение передаётся на обработку выбранной сети и в случае обнаружения дефекта происходит его маркировка с указанием степени достоверности – рисунок 6. поз.1

Рисунок 6. Результат работы программы

- Групповой анализ

Режим “Групповой анализ” предназначен для автоматизированного поиска дефектов на группе изображений, расположенных в одной папке. Для перехода в этот режим необходимо во вкладке “Тип анализа” – рисунок 7 поз.1 выбрать “Групповой”, после чего адресная строка “Путь к файлу”, заменится на строку “Путь к папке” – рисунок 6 поз. 2. При щелчке правой кнопкой мыши на вкладке с путём к папке отобразится выпадающее меню – рисунок 7 поз.3.

Рисунок 7. Последовательность задания группового анализа

Необходимо выбрать папку, по умолчанию существующую в проекте или выбрать другую в существующей файловой системе, после чего нажать на кнопку “Выбор папки” – рисунок 8 поз.1.

Рисунок 8. Процесс выбора папки для группового анализа.

После выбора папки необходимо нажать кнопку “Анализ”- рисунок 9 поз.1, после чего в рабочей области программы поочередно начнут появляться анализируемые изображения, когда перебор окончится, программа выдаст сообщение об папке в которой будет находиться отчет об анализе – рисунок 9 поз. 2

Рисунок 9. Последовательность группового анализа

Отчет о групповом анализе представляет собой файл формата *.pdf в котором на каждой странице представлено исходное изображение и изображение с обнаруженным дефектом – рисунок 10 поз.1., сводная таблица со списком изображений на которых обнаружены дефекты и достоверность их обнаружения – рис. 10 поз.2

Рисунок 10. Элементы отчета о работе программы

- База данных изображений

В процессе работы с программой существует возможность сохранять изображения, содержащие дефекты и относить их к определенному типу. Для этого служит вкладка “БД дефектов”, расположенная в верхнем горизонтальном меню – рисунок 11 поз.1. При выборе типа дефекта – рисунок 11- поз.3 в рабочем поле программы – поз. 2 отображается список загруженных изображений, относящихся в выбранному типу дефекта.

Рисунок 11. База данных изображений

Для загрузки изображений в БД, необходимо сначала выбрать раздел в который добавляется изображение, выбрав его во вкладке “Тип дефекта” – рисунок 11 поз.3, затем нажать на кнопку “Добавить изображение”, рисунок 11 поз. 4, после чего откроется окно “Проводник” в котором можно выбрать требуемое изображение и нажать кнопку “Выбор”.

- Требования к ПК

ОС Windows 10;

Минимальная тактовая частота ядер центрального процессора (CPU): 2.4 ГГц;

Минимальное количество ядер CPU: 8;

Минимальный объём оперативной памяти: 6 Гб;

Минимальный объём свободного места на жестком диске: 25 Гб;

Разрядность операционной системы: 64 бит.

Для работы сетей DTS и Detector RS необходим графический ускоритель